## 学校用
学校へ提出
府立高等学校 プ－ル衛生管理調査表
令和2年度一斉調査
府立 高等学校（第 地区） 学校薬剤師 印
協力職員名 印 |  | 印
調 査 日 |  | 令和 年 月 日 （ ） |  | 午前・午後 時 天候 ( 晴 ・ 曇 ・ 雨 )
採 水 日 |  | 令和 年 月 日 （ ） |  | 午前・午後 時 天候 ( 晴 ・ 曇 ・ 雨 )
調 査 項 目 |  |  | 調 査 結 果
プール設置場所 |  |  | □屋内 □屋外 □屋上
プール原水の種類 |  |  | □水道水 □井戸水 □その他（ ）
気温と水温及び天候 |  |  | 気温 ℃、 水温 ℃、 天候 ： □晴れ □曇り □雨
プ－ル使用開始日 |  |  | 月 日
換水後日数及び延べ遊泳者数 |  |  | 日： 名
プール本体の衛生状態 |  |  | □良 □不良
プール付属設備 |  |  | □腰洗 □足洗 □洗眼装置 □シャワー □便所 □薬品保管庫
|  | 衛生状態 | □良 □不良
|  | 排水口の管理 | □良 □不良
|  | 薬品保管庫の管理 | □良 □不良
|  | 腰洗槽の使用 | □使用 □不使用
循環ろ過器の管理・運転時間 |  |  | □良 □不良 ： １日の運転時間 時間 ： １日 タ－ン
使用消毒薬品名 |  |  | ： □有機 □無機
屋内プ－ル |  | 照度・換気 | □適 □不適
プール日誌の記載 |  |  | □良 □不良
水 質 調 査 項 目 |  |  | 調 査 結 果 |  | 適否判定
濁度（基準に関しては下記参照） |  |  | □見える □見えない : 度 |  | □ 適 □ 否
水素イオン濃度指数（pH） |  |  |  |  | □ 適 □ 否
遊離残留塩素濃度 |  |  | ① ② ③ ④ mg/L |  | □ 適 □ 否
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） |  |  | mg/L |  | □ 適 □ 否
大腸菌 |  |  | □陰性 □陽性 |  | □ 適 □ 否
総トリハロメタン |  |  | mg/L |  | □ 適 □ 否
判 定 |  |  | □ 適 □ 不適
（参考）
| 学校環境衛生基準（検査項目） |  |  | [所見]
① | 遊離残留塩素
：０．４ｍｇ/Ｌ以上であること
また、１．０ｍｇ/Ｌ以下であることが望ましい
② | ｐＨ値 ：５．８以上８．６以下であること
③ | 大腸菌 ：検出されないこと
④ | 一般細菌 ：１ｍＬ中２００コロニー以下であること
⑤ | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
：１２ｍｇ/Ｌ以下であること
⑥ | 濁度 ：２度以下であること
⑦ | 総トリハロメタン ：０．２ｍｇ/Ｌ以下であることが望ましい
⑧ | 循環ろ過装置の処理水
：循環ろ過装置の出口における濁度は０．５度以下で
あること。また、０．１度以下であることが望ましい

## 薬剤師会用
薬剤師会へ提出
府立高等学校 プ－ル衛生管理調査表
令和2年度一斉調査
府立 高等学校（第 地区） 学校薬剤師 印
協力職員名 印 |  | 印
調 査 日 |  | 令和 年 月 日 （ ） |  | 午前・午後 時 天候 ( 晴 ・ 曇 ・ 雨 )
採 水 日 |  | 令和 年 月 日 （ ） |  | 午前・午後 時 天候 ( 晴 ・ 曇 ・ 雨 )
調 査 項 目 |  |  | 調 査 結 果
プール設置場所 |  |  | □屋内 □屋外 □屋上
プール原水の種類 |  |  | □水道水 □井戸水 □その他（ ）
気温と水温及び天候 |  |  | 気温 ℃、 水温 ℃、 天候 ： □晴れ □曇り □雨
プ－ル使用開始日 |  |  | 月 日
換水後日数及び延べ遊泳者数 |  |  | 日： 名
プール本体の衛生状態 |  |  | □良 □不良
プール付属設備 |  |  | □腰洗 □足洗 □洗眼装置 □シャワー □便所 □薬品保管庫
|  | 衛生状態 | □良 □不良
|  | 排水口の管理 | □良 □不良
|  | 薬品保管庫の管理 | □良 □不良
|  | 腰洗槽の使用 | □使用 □不使用
循環ろ過器の管理・運転時間 |  |  | □良 □不良 ： １日の運転時間 時間 ： １日 タ－ン
使用消毒薬品名 |  |  | ： □有機 □無機
屋内プ－ル |  | 照度・換気 | □適 □不適
プール日誌の記載 |  |  | □良 □不良
水 質 調 査 項 目 |  |  | 調 査 結 果 |  | 適否判定
濁度（基準に関しては下記参照） |  |  | □見える □見えない : 度 |  | □ 適 □ 否
水素イオン濃度指数（pH） |  |  |  |  | □ 適 □ 否
遊離残留塩素濃度 |  |  | ① ② ③ ④ mg/L |  | □ 適 □ 否
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） |  |  | mg/L |  | □ 適 □ 否
大腸菌 |  |  | □陰性 □陽性 |  | □ 適 □ 否
総トリハロメタン |  |  | mg/L |  | □ 適 □ 否
判 定 |  |  | □ 適 □ 不適
（参考）
| 学校環境衛生基準（検査項目） |  |  | [所見]
① | 遊離残留塩素
：０．４ｍｇ/Ｌ以上であること
また、１．０ｍｇ/Ｌ以下であることが望ましい
② | ｐＨ値 ：５．８以上８．６以下であること
③ | 大腸菌 ：検出されないこと
④ | 一般細菌 ：１ｍＬ中２００コロニー以下であること
⑤ | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
| ：１２ｍｇ/Ｌ以下であること |  |  | ⑧についてお答えください。
⑥ | 濁度 ：２度以下であること |  |  | ・処理水の出口の濁度を測定したことがありますか。
⑦ | 総トリハロメタン ：０．２ｍｇ/Ｌ以下であることが望ましい |  |  | （ ある ・ ない ）
⑧ | 循環ろ過装置の処理水 |  |  | ・測定する器具が学校にありますか。
| ：循環ろ過装置の出口における濁度は０．５度以下で |  |  | （ ある ・ ない ）
あること。また、０．１度以下であることが望ましい