## 薬剤師会
薬剤師会へ提出
府立高等学校 飲料水水質施設調査表
令和7年度一斉調査
府立 高等学校 (第 地区） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 |  | 令和 年 月 日 （ ） 午前 ・ 午後 時 天候（ 晴 ・ 曇 ・ 雨 ）
№ |  | 設置場所 | 給 水 経 路 | 水温（℃） | 遊離残留塩素濃度 0.1mg/L以上 | ｐH 5.8以上8.6以下 | 臭気 ・味 ・濁り ・蛇口の汚れ | 清潔度
| 1 |  | 高架水槽より最も近い水栓 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
水 | 2 |  | 高架水槽より最も遠い水栓 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
道 | 3 | 調理室内 | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
水 | 4 | 食堂手洗 | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
栓 | 5 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 6 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 7 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
（ 備 考 ）
№ |  | 設置場所 | 給 水 経 路 | 水温（℃） | 遊離残留塩素濃度（mg/l） | ｐH | 臭気 ・味 ・濁り ・蛇口の汚れ | 清潔度
| 1 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
冷 | 2 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 3 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
水 | 4 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 5 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
器 | 6 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 7 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
( 備 考 ）
≪ 補 足 ≫ 調査にあたり、温度計の他、プラスチックのコップ等を ご持参ください。
「飲料水の水質基準は、給水栓水について遊離残留基準が0.1mg/L以上保持されていることです。」
① | 遊離残留塩素濃度の測定は、最初５リットル位放水した後、測定してください。
遊離残留塩素が検出されない時は、更に放水してください。
② | 冷水器（ウォータークーラー）の環境については、漏電事故等も懸念されますので、
特に、水漏れ、排水口、排水経路の詰まり等に ご注意ください。
③ | 校内食堂のある学校は、調理室、食堂内水栓のチエックを必ずお願いします。
④ | 蛇口の汚れは、蛇口の先に、異物の付着や汚れが無いかを 確認ください。
⑤ | 給水経路についてはできるだけ調査いただき、いずれかの項目に必ず〇印をつけてください。

## 学校
学校へ提出
府立高等学校 飲料水水質施設調査表
令和7年度一斉調査
府立 高等学校 (第 地区） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 |  | 令和 年 月 日 （ ） 午前 ・ 午後 時 天候（ 晴 ・ 曇 ・ 雨 ）
№ |  | 設置場所 | 給 水 経 路 | 水温（℃） | 遊離残留塩素濃度 0.1mg/L以上 | ｐH 5.8以上8.6以下 | 臭気 ・味 ・濁り ・蛇口の汚れ | 清潔度
| 1 |  | 高架水槽より最も近い水栓 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
水 | 2 |  | 高架水槽より最も遠い水栓 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
道 | 3 | 調理室内 | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
水 | 4 | 食堂手洗 | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
栓 | 5 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 6 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 7 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
（ 備 考 ）
№ |  | 設置場所 | 給 水 経 路 | 水温（℃） | 遊離残留塩素濃度 （mg/ｌ） | ｐH | 臭気 ・味 ・濁り ・蛇口の汚れ | 清潔度
| 1 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
冷 | 2 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 3 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
水 | 4 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 5 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
器 | 6 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
| 7 |  | 直結 ・ 高架 ・ 不明 |  |  |  | 無・有 ( 臭気 ・味 ・濁り・汚れ ) | 良・不良
( 備 考 ）
≪ 補 足 ≫ 調査にあたり、温度計の他、プラスチックのコップ等を ご持参ください。
「飲料水の水質基準は、給水栓水について遊離残留基準が0.1mg/L以上保持されていることです。」
① | 遊離残留塩素濃度の測定は、最初５リットル位放水した後、測定してください。
遊離残留塩素が検出されない時は、更に放水してください。
② | 冷水器（ウォータークーラー）の環境については、漏電事故等も懸念されますので、
特に、水漏れ、排水口、排水経路の詰まり等に ご注意ください。
③ | 校内食堂のある学校は、調理室、食堂内水栓のチエックを必ずお願いします。
④ | 蛇口の汚れは、蛇口の先に、異物の付着や汚れが無いかを 確認ください。
⑤ | 給水経路についてはできるだけ調査いただき、いずれかの項目に必ず〇印をつけてください。