## 夏季（薬剤師会用）
薬剤師会へ提出
府立高等学校 教室空気環境（夏季）調査表
令和7年度一斉調査
学 校 名 | 大阪府立 学 校（ 学区） | [5 empty] | 調 査 日 | 令和 年 月 日 （ ）
協力職員氏名 ㊞ | [5 empty] | 学校薬剤師氏名 ㊞
調査時間 | 時 分 ～ 時 分 | [6 empty] | 天 候 （ 晴れ・曇り・雨 ）
外 気 | 気 温 ℃ |  |  | 湿 度 ％ |  |  |  | CO2濃度 ppm(外気は400ppm程度）
使用機器 | □アスマン通風乾湿計 □オーガスト乾湿計 □検知管式ガス採取器（配布の検知管を使用）
□デジタル機器（注1に該当)［メーカー ][機種 ]
※0.5度目盛の温度計を用いること。1.0度目盛は使用不可。
測定教室： （ 階） |  |  |  | 教室の容積： ｍ３ |  |  |  | 在室人員： 人 （内大人 人）
測定時間 | 空 調 機 |  | 熱交換型換気扇 | 室 温 | 相対湿度 |  | CO2濃度 | 授業中の窓・戸の開放状況
| 設置稼働状況 |  | 設置稼働状況
始業時 | 設置 有・無 |  | 設置 有・無 | ℃ | ％ |  | ppm | 戸 （前） | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
： | (稼働・非稼働） |  | (稼働・非稼働） |  |  |  |  | （後） | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
| 設定温度 ℃ | [6 empty] | 窓 (廊下側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
終業時 | スイング 有・無 |  | 換 気 扇 | ℃ | ％ |  | ppm | （外 側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
： | 風量 強・弱・自動 |  | 設置 有・無 |  |  |  |  | 上部窓(廊下側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
| 扇風機 台稼働 |  | (稼働・非稼働） |  |  |  |  | (外 側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
終業時判定結果 |  |  |  | 適・否 | 適・否 |  | 適・否 | 入室した際の教室の臭気 ： 有 ・ 無
【生徒の評価】快適・やや快適・やや不快・不快（ ）
【学校薬剤師の所見】
測定教室： （ 階） |  |  |  | 教室の容積： ｍ３ |  |  |  | 在室人員： 人 （内大人 人）
測定時間 | 空 調 機 |  | 熱交換型換気扇 | 室 温 | 相対湿度 |  | CO2濃度 | 授業中の窓・戸の開放状況
| 設置稼働状況 |  | 設置稼働状況
始業時 | 設置 有・無 |  | 設置 有・無 | ℃ | ％ |  | ppm | 戸 （前） | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
： | (稼働・非稼働） |  | (稼働・非稼働） |  |  |  |  | （後） | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
| 設定温度 ℃ | [6 empty] | 窓 (廊下側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
終業時 | スイング 有・無 |  | 換 気 扇 | ℃ | ％ |  | ppm | （外 側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
： | 風量 強・弱・自動 |  | 設置 有・無 |  |  |  |  | 上部窓(廊下側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
| 扇風機 台稼働 |  | (稼働・非稼働） |  |  |  |  | (外 側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
終業時判定結果 |  |  |  | 適・否 | 適・否 |  | 適・否 | 入室した際の教室の臭気 ： 有 ・ 無
【生徒の評価】快適・やや快適・やや不快・不快（ ）
【学校薬剤師の所見】
検査項目 |  | 基 準
（1）換 気 |  | 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm以下である。
（2）温 度 |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。（注2）
（3）相対湿度 |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。
(注1）非分散型赤外線ガス分析計（NDIR）を用いて測定する場合、定期的に較正ガスを用い精度管理を実施するほか、セン
サーや電池の寿命を考慮し、定期的にメーカーの点検を受けること。
(注2）学校環境衛生基準の一部改正により、令和4年4月1日より温度の基準を下限17℃から18℃に変更。

## 夏季（学校用)
学校へ提出
府立高等学校 教室空気環境（夏季）調査表
令和7年度一斉調査
学 校 名 | 大阪府立 学 校（ 学区） | [5 empty] | 調 査 日 | 令和 年 月 日 （ ）
協力職員氏名 ㊞ | [5 empty] | 学校薬剤師氏名 ㊞
調査時間 | 時 分 ～ 時 分 | [6 empty] | 天 候 （ 晴れ・曇り・雨 ）
外 気 | 気 温 ℃ |  |  | 湿 度 ％ |  |  |  | CO2濃度 ppm(外気は400ppm程度）
使用機器 | □アスマン通風乾湿計 □オーガスト乾湿計 □検知管式ガス採取器（配布の検知管を使用）
□デジタル機器（注1に該当)［メーカー ][機種 ]
※0.5度目盛の温度計を用いること。1.0度目盛は使用不可。
測定教室： （ 階） |  |  |  | 教室の容積： ｍ３ |  |  |  | 在室人員： 人 （内大人 人）
測定時間 | 空 調 機 |  | 熱交換型換気扇 | 室 温 | 相対湿度 |  | CO2濃度 | 授業中の窓・戸の開放状況
| 設置稼働状況 |  | 設置稼働状況
始業時 | 設置 有・無 |  | 設置 有・無 | ℃ | ％ |  | ppm | 戸 （前） | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
： | (稼働・非稼働） |  | (稼働・非稼働） |  |  |  |  | （後） | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
| 設定温度 ℃ | [6 empty] | 窓 (廊下側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
終業時 | スイング 有・無 |  | 換 気 扇 | ℃ | ％ |  | ppm | （外 側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
： | 風量 強・弱・自動 |  | 設置 有・無 |  |  |  |  | 上部窓(廊下側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
| 扇風機 台稼働 |  | (稼働・非稼働） |  |  |  |  | (外 側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
終業時判定結果 |  |  |  | 適・否 | 適・否 |  | 適・否 | 入室した際の教室の臭気 ： 有 ・ 無
【生徒の評価】快適・やや快適・やや不快・不快（ ）
【学校薬剤師の所見】
測定教室： （ 階） |  |  |  | 教室の容積： ｍ３ |  |  |  | 在室人員： 人 （内大人 人）
測定時間 | 空 調 機 |  | 熱交換型換気扇 | 室 温 | 相対湿度 |  | CO2濃度 | 授業中の窓・戸の開放状況
| 設置稼働状況 |  | 設置稼働状況
始業時 | 設置 有・無 |  | 設置 有・無 | ℃ | ％ |  | ppm | 戸 （前） | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
： | (稼働・非稼働） |  | (稼働・非稼働） |  |  |  |  | （後） | 全開 ・ 一部開 ・ 閉
| 設定温度 ℃ | [6 empty] | 窓 (廊下側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
終業時 | スイング 有・無 |  | 換 気 扇 | ℃ | ％ |  | ppm | （外 側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
： | 風量 強・弱・自動 |  | 設置 有・無 |  |  |  |  | 上部窓(廊下側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
| 扇風機 台稼働 |  | (稼働・非稼働） |  |  |  |  | (外 側） | ヵ所 ｃｍ ・ 閉
終業時判定結果 |  |  |  | 適・否 | 適・否 |  | 適・否 | 入室した際の教室の臭気 ： 有 ・ 無
【生徒の評価】快適・やや快適・やや不快・不快（ ）
【学校薬剤師の所見】
検査項目 |  | 基 準
（1）換 気 |  | 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm以下である。
（2）温 度 |  | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。（注2）
（3）相対湿度 |  | 30％以上、80％以下であることが望ましい。
(注1）非分散型赤外線ガス分析計（NDIR）を用いて測定する場合、定期的に較正ガスを用い精度管理を実施するほか、セン
サーや電池の寿命を考慮し、定期的にメーカーの点検を受けること。
(注2）学校環境衛生基準の一部改正により、令和4年4月1日より温度の基準を下限17℃から18℃に変更。