## Ⅰ（教室）薬剤師会提出
薬剤師会へ提出
府立高等学校 教室照度（秋季）調査表 Ⅰ
令和７年度一斉調査
府立 高等学校（第 地区） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 年 月 日 （ ） 午前・午後 時 天候 ( 晴 ・曇 ・ 雨 )
調査教室 | 階 年 組 |  |  | 教室照明 |  | 蛍光灯( W) ・ LED ( lm ) 本
黒 板 | 映写対応電子黒板 （ グレー ・ ホワイト ・ その他 ） ・ 映写非対応の黒板
液晶ディスプレイ一体型電子黒板 （ 有 ・ 無 ） ・黒板照明 （ 有 ・ 無 ）（ 本）
カーテン （ 有 ・無 ） （使用 ・不使用）
教室環境 | ブラインド （ 有 ・無 ） （使用 ・不使用）
遮光カーテン （ 有 ・無 ） （使用 ・不使用）
|  | 10cm |  |  |  |  | 10cm
| 30cm | [6 empty] | 30cm | [照度基準]
５００ルクス以上が望ましい
| 廊 | [6 empty] | 廊 | [最大照度：最小照度の比]
黒 板 | 下 | [6 empty] | 下 | ２０：１を超えない また、
| ・ | [6 empty] | ・ | １０：１を超えないことが望ましい
| 外 | [6 empty] | 外 | [まぶしさについて]
| 窓 | [6 empty] | 窓 | 黒板の外側15℃以内に強い
光源がないこと。黒板面及び
| ※廊下・外窓を〇で囲んでください | [7 empty] | 机上面に光沢がないこと。
集 計 | 最大照度 |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | ：１ | まぶしさ 有 ・ 無
| 最小照度 |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
|  | 1ｍ | ［黒 | 板］ |  |  | 1ｍ
| １m | [6 empty] | １m | [照度基準]
・下限値は３００ルクス
| 廊 | [6 empty] | 廊 | ５００ルクス以上が望ましい
教 室 | 下 | [6 empty] | 下 | ・パソコン・タブレット等使用する
| ・ | [6 empty] | ・ | 教室の机上照度は
| 外 | [6 empty] | 外 | ５００～１０００ルクスが望ましい
| 窓 | [6 empty] | 窓 | [最大照度：最小照度の比]
２０：１を超えない また、
| ※廊下・外窓を〇で囲んでください | [7 empty] | １０：１を超えないことが望ましい
集 計 | 最大照度 |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | ：１ | まぶしさ 有 ・ 無
| 最小照度 |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
備 考
照 度 計 | （機 種） （メーカー）

## Ⅰ (教室）学校提出
学校へ提出
府立高等学校 教室照度（秋季）調査表 Ⅰ
令和７年度一斉調査
府立 高等学校（第 地区） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 年 月 日 （ ） 午前・午後 時 天候 ( 晴 ・曇 ・ 雨 )
調査教室 | 階 年 組 |  |  | 教室照明 |  | 蛍光灯( W) ・ LED ( lm ) 本
黒 板 | 映写対応電子黒板 （ グレー ・ ホワイト ・ その他 ） ・ 映写非対応の黒板
液晶ディスプレイ一体型電子黒板 （ 有 ・ 無 ） ・黒板照明 （ 有 ・ 無 ）（ 本）
カーテン （ 有 ・無 ） （使用 ・不使用）
教室環境 | ブラインド （ 有 ・無 ） （使用 ・不使用）
遮光カーテン （ 有 ・無 ） （使用 ・不使用）
|  | 10cm |  |  |  |  | 10cm
| 30cm | [6 empty] | 30cm | [照度基準]
５００ルクス以上が望ましい
| 廊 | [6 empty] | 廊 | [最大照度：最小照度の比]
黒 板 | 下 | [6 empty] | 下 | ２０：１を超えない また、
| ・ | [6 empty] | ・ | １０：１を超えないことが望ましい
| 外 | [6 empty] | 外 | [まぶしさについて]
| 窓 | [6 empty] | 窓 | 黒板の外側15℃以内に強い
光源がないこと。黒板面及び
| ※廊下・外窓を〇で囲んでください | [7 empty] | 机上面に光沢がないこと。
集 計 | 最大照度 |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | ：１ | まぶしさ 有 ・ 無
| 最小照度 |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
|  | 1ｍ | ［黒 | 板］ |  |  | 1ｍ
| １m | [6 empty] | １m | [照度基準]
・下限値は３００ルクス
| 廊 | [6 empty] | 廊 | ５００ルクス以上が望ましい
教 室 | 下 | [6 empty] | 下 | ・パソコン・タブレット等使用する
| ・ | [6 empty] | ・ | 教室の机上照度は
| 外 | [6 empty] | 外 | ５００～１０００ルクスが望ましい
| 窓 | [6 empty] | 窓 | [最大照度：最小照度の比]
２０：１を超えない また、
| ※廊下・外窓を〇で囲んでください | [7 empty] | １０：１を超えないことが望ましい
集 計 | 最大照度 |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | ：１ | まぶしさ 有 ・ 無
| 最小照度 |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
備 考
照 度 計 | （機 種） （メーカー）

## Ⅱ（体育館）薬剤師会提出
薬剤師会へ提出
府立高等学校 屋内運動場（体育館）照度（秋季）調査表 Ⅱ
令和７年度一斉調査
府立 高等学校（第 地区） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 年 月 日（ ） |  |  | 日（ ） 午前・午後 時～ |  |  | 時 | 天候 ( 晴 ・曇 ・ 雨 )
調査場所 | 屋内運動場 （床面より７５㎝の高さで測定のこと） 但し場合に応じて床面上
照明器具 | 蛍光灯 ( w) 本 消えている数 本（故障・節電）
水銀灯 ( w) 灯 消えている数 灯（故障・節電）
LED ( lm) 灯 消えている数 灯（故障・節電）
その他
|  | ２ｍ |  |  | 舞 | 台 |  | ２ｍ
| ２ｍ | [8 empty] | ２ｍ
舞台や
屋内 | [10 empty] | 観覧席等で
運動場 | [10 empty] | 影になる場所は
（体育館） | [10 empty] | 除いて下さい
| ２ｍ | [8 empty] | ２ｍ
|  | ２ｍ | [5 empty] | ２ｍ
面 積 |  | 縦 | ｍ | ×横 |  | ｍ＝ |  | ㎡
備 考
集 計 | 最大照度 |  |  |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | ： | 1
| 最小照度 |  |  |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  |  | ルクス
照 度 計 | (機 種) （メーカー）

## Ⅱ（体育館）学校提出
学校へ提出
府立高等学校 屋内運動場（体育館）照度（秋季）調査表 Ⅱ
令和７年度一斉調査
府立 高等学校（第 地区） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 年 月 日（ ） |  |  | 日（ ） 午前・午後 時～ |  |  | 時 | 天候 ( 晴 ・曇 ・ 雨 )
調査場所 | 屋内運動場 （床面より７５㎝の高さで測定のこと） 但し場合に応じて床面上
照明器具 | 蛍光灯 ( w) 本 消えている数 本（故障・節電）
水銀灯 ( w) 灯 消えている数 灯（故障・節電）
LED ( lm) 灯 消えている数 灯（故障・節電）
その他
|  | ２ｍ |  |  | 舞 | 台 |  | ２ｍ
| ２ｍ | [8 empty] | ２ｍ
舞台や
屋内 | [10 empty] | 観覧席等で
運動場 | [10 empty] | 影になる場所は
（体育館） | [10 empty] | 除いて下さい
| ２ｍ | [8 empty] | ２ｍ
|  | ２ｍ | [5 empty] | ２ｍ
面 積 |  | 縦 | ｍ | ×横 |  | ｍ＝ |  | ㎡
備 考
集 計 | 最大照度 |  |  |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | ： | 1
| 最小照度 |  |  |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  |  | ルクス
照 度 計 | (機 種) （メーカー）