## 学校環境衛生検査報告書
|  |  | 学校長 | 事務長 | 保健主事 | 養護教諭
年 月 日
学校・園長 様
|  |  | 学校薬剤師 |  | 印
学校環境衛生検査報告書
検査項目 ：
日時 ： | 年 月 日（ 曜日）
午前・午後 時 分 ～ 午前・午後 時 分
場所 ：
目的 ：
検査方法 ： （方式、機器等）
検査結果 ： | 別紙の通り （検査用紙 枚、図面 枚、その他 枚）
指導助言事項 ：

## プール
令和 年度
プール水質検査票
支部名 支部 |  |  |  |  | 検査校園名
採水日 月 日 午前 ・ 午後 |  |  |  |  | 学校薬剤師名 ㊞
検査日 月 日 |  |  |  |  | 気温 ℃ | 水温 ℃ | 天候： 晴 ・ 曇 ・ 雨
水 質 検 査 項 目 |  |  |  | 基 準 |  | 検 査 結 果
遊離残留塩素 |  |  |  | プールの対角線上３点及び |  | ① | mg/L | 適 ・ 不適
|  |  |  | 循環ろ過装置取水口付近(④) |  | ② | mg/L
|  |  |  | 常時0.4mg/L 以上を保持 |  | ③ | mg/L
|  |  |  | 1.0mg/L以下が望ましい |  | ④ | mg/L
ｐ H 値 |  |  |  | pH5.8 ～ pH8.6 |  |  |  | 適 ・ 不適
大 腸 菌 |  |  |  | 検出されてはならない |  | 陰性 ・ 陽性 |  | 適 ・ 不適
一 般 細 菌 |  |  |  | 200コロニー/mL以下 |  |  | コロニー | 適 ・ 不適
有 機 物 等 |  |  |  | 12mg/L 以下 |  | mg/L |  | 適 ・ 不適
（過マンガン酸カリウム消費量）
濁 度 |  |  |  | ２度以下 |  | 以下 ・ 以上 |  | 適 ・ 不適
（プールの白線が明確に見える）
総トリハロメタン |  |  |  | 0.2mg/L 以下が望ましい |  |  | mg/L | 適 ・ 不適
施 設 ・ 設 備 の 衛 生 状 態
検査直前の全換水日 |  | 月 日 |  | 全換水後の日数 | 日 | 全換水後 延べ遊泳者数 |  | 名
プ ー ル 本 体 の 衛 生 状 況 等 |  |  |  | （定期的に全換水及び清掃が行われているか等） |  |  |  | 良 ・ 不良
腰洗い槽 | 有 ・ 無 | 遊離残留 |  | 基準値 |  |  | mg/L | 適 ・ 不適
| 使用・不使用 | 塩素濃度 |  | 50mg/L～100mg/L
循環ろ過機 |  |  | 有・無 | 運転時間 |  |  |  | 時間/日
|  |  |  | ろ過能力 |  |  |  | m3/時
|  |  |  | ターン数 |  |  |  | 回/日
プール容積 |  | 縦： ｍ × 横： ｍ × 深さ： ｍ ＝ 容積： ｍ3
浄化設備及びその管理状況 |  |  | （浄化設備のろ材の洗浄・交換は随時行われているか等） |  |  |  |  | 良 ・ 不良
排水口の安全管理 |  |  |  | 適切に管理されている ・ 適切に管理されていない
使用消毒剤（塩素剤）の薬品名 | [5 empty] | 無機系 ・ 有機系
消毒設備及びその管理状況 |  |  | （塩素剤は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム、塩素化イソシアヌル酸のいずれかを使用しているか等） |  |  |  |  | 良 ・ 不良
【備考】
〈参考〉１mg/L＝１ppm | [7 empty] | 大阪市学校薬剤師会
ターン数(小数2位)＝ろ過能力×運転時間÷プール容積 （１日当たり４ターン以上が望ましい）

## 飲料水
令和 年度
飲料水等水質検査票
支部名 支部 |  |  | 検査校園名
採水日 月 日 午前 ・ 午後 |  |  | 学校薬剤師名 ㊞
検査日 月 日
検 査 項 目 | 基 準 | 検 査 結 果
|  | 検 体 ①（ ） |  |  | 検 体 ②（ ）
遊離残留塩素 | 0.1mg/L 以上 | mg/L |  | 適 ・ 不適 | mg/L | 適 ・ 不適
色 度 | ５度以下 | 以下 ・ 以上 |  | 適 ・ 不適 | 以下 ・ 以上 | 適 ・ 不適
濁 度 | ２度以下 | 以下 ・ 以上 |  | 適 ・ 不適 | 以下 ・ 以上 | 適 ・ 不適
臭 気 | 異常でないこと | 無 ・ 有 |  | 適 ・ 不適 | 無 ・ 有 | 適 ・ 不適
味 | 異常でないこと | 無 ・ 有 |  | 適 ・ 不適 | 無 ・ 有 | 適 ・ 不適
p H 値 | 5.8以上8.6以下 |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
一般細菌 | 100コロニー/mL以下 |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  | コロニー |  |  | コロニー
大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 ・ 陽性 |  | 適 ・ 不適 | 陰性 ・ 陽性 | 適 ・ 不適
採水場所 | 水系区別 | 水槽系 ・ 直結系 |  |  | 水槽系 ・ 直結系
| 水栓の種類 | 通常水栓 ・ 冷水器 |  |  | 通常水栓 ・ 冷水器
【備考欄】 | 臭気・味は「異常でない」場合は「無」に○
〈参考〉１mg/L＝１ppm
浄水場出水口遊離残留塩素濃度は0.6～0.8mg/Lです。
大阪市学校薬剤師会

## 空気
令和 年度
教室内空気環境検査票
支 部 名 |  |  | 支部 | [5 empty] | 調 査 校 園 名 |  |  |  | 大阪市立 学校・園
協力職員名 | [10 empty] | 学校薬剤師名 |  |  |  | ㊞
測定日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 天候 |  |  | 教 室 名 |  |  |  | 年 組
外気温 |  |  | ℃ |  |  |  | 湿球温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  | 外気湿度 |  |  |  | ％
構 造 |  |  | 木造 ・ 鉄筋 |  |  |  | 階 数 |  |  |  | 階 |  |  |  | 外気 CO2 濃度 |  |  |  | ppm
室内気積 |  |  | 縦 ： ｍ × 横 ： ｍ × 高さ ： ｍ ＝ 気積 ： ｍ3
測定時刻 |  | 在室人数 |  |  | 窓等の | 換気扇 |  |  |  | 暖房器具 |  |  |  | 温度（℃） |  |  | 湿度 |  |  | CO2濃度
|  | 児童 |  | 大人 | 開・閉 | [8 empty] | 乾球 |  | 湿球 | （％） |  |  | （ppm）
生徒
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 | 有・無 |  | 使用 |  | ストーブ |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 開放型 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | ｸﾘｰﾝ型 |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  |  |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 空調機 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  |  |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  | その他 |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | （ ） |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | なし |  | 不使用
休憩時間 分
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 | 有・無 |  | 使用 |  | ストーブ |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 開放型 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | ｸﾘｰﾝ型 |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  |  |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 空調機 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  |  |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  | その他 |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | （ ） |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | なし |  | 不使用
検査項目 | 基 準 | [14 empty] | 検査結果
換 気 | 室内はCO2濃度1500ppm以下が望ましい | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
温 度 | 18℃以上、28℃以下が望ましい | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
相対湿度 | 30％以上、80％以下が望ましい （最も望ましい湿度：50～60％） | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
【備 考】 | 各項目：複数回の測定において、すべて基準値内の場合のみ「基準値内」に○印を付けてください
1000ppm=0.1%
大阪市学校薬剤師会

## 空気（粉じん・気流あり）
令和 年度
教室内空気環境検査票
支 部 名 |  |  | 支部 | [5 empty] | 調 査 校 園 名 |  |  |  | 大阪市立 学校・園
協力職員名 | [10 empty] | 学校薬剤師名 |  |  |  | ㊞
測定日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 天候 |  |  | 教 室 名 |  |  |  | 年 組
外気温 |  |  | ℃ |  |  |  | 湿球温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  | 外気湿度 |  |  |  | ％
構 造 |  |  | 木造 ・ 鉄筋 |  |  |  | 階 数 |  |  |  | 階 |  |  |  | 外気 CO2 濃度 |  |  |  | ppm
室内気積 |  |  | 縦 ： ｍ × 横 ： ｍ × 高さ ： ｍ ＝ 気積 ： ｍ3
測定時刻 |  | 在室人数 |  |  | 窓等の | 換気扇 |  |  |  | 暖房器具 |  |  |  | 温度（℃） |  |  | 湿度 |  |  | CO2濃度
|  | 児童 |  | 大人 | 開・閉 | [8 empty] | 乾球 |  | 湿球 | （％） |  |  | （ppm）
生徒
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 | 有・無 |  | 使用 |  | ストーブ |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 開放型 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | ｸﾘｰﾝ型 |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  |  |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 空調機 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  |  |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  | その他 |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | （ ） |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | なし |  | 不使用
休憩時間 分
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 | 有・無 |  | 使用 |  | ストーブ |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 開放型 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | ｸﾘｰﾝ型 |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  |  |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | 空調機 |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  |  |  | 不使用
時 分 |  |  |  |  | 開・閉 |  |  | 使用 |  | その他 |  | 使用
[8 empty] | ・ |  | （ ） |  | ・
|  | 名 |  | 名 |  |  |  | 不使用 |  | なし |  | 不使用
浮遊粉じん | mg/㎥ | [8 empty] | 気 流 |  |  | m/秒
検査項目 | 基 準 | [14 empty] | 評 価
換 気 | 室内はCO2濃度1500ppm以下が望ましい | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
温 度 | 18℃以上、28℃以下が望ましい | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
相対湿度 | 30％以上、80％以下が望ましい （最も望ましい湿度：50～60％） | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
浮遊粉じん | 0.10mg/㎥以下であること （基準値の1/2以下は次回からの検査を省略することができる） | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
気 流 | 0.5m/秒以下であることが望ましい | [14 empty] | 基準値内 ・ 基準値外
【備 考】 | 各項目：複数回測定の場合は、すべて基準値内の場合のみ「基準値内」に○印を付けてください
1000ppm=0.1%
大阪市学校薬剤師会

## 照度およびまぶしさ
令和 年度
照度及びまぶしさ検査票（教室用）
支部名 支部 | [7 empty] | 検査校園名
検査日 |  | 月 日 |  | 午前・午後 時 |  |  |  | 学校薬剤師名 ㊞
天候 ： 晴 ・ 曇 ・ 雨
照度計型番号 | [7 empty] | 教室名 | 階 年 組
検 査 項 目 | [5 empty] | 基 準 |  |  |  |  | 結 果
照 度 | 教室（机上面）の照度 |  |  |  |  | 500lx以上が望ましい（下限値300lx）※1 |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| 黒板の照度 |  |  |  |  | 500lx以上が望ましい（下限値300lx） |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| 教室（机上面）の照度比 |  |  |  |  | 10:1を超えないことが望ましい（20:1を超えない） |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| 黒板の照度比 |  |  |  |  | 10:1を超えないことが望ましい（20:1を超えない） |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| テレビやコンピュータ等画面の 垂直面照度 |  |  |  |  | 100～500lx程度が望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
まぶしさ | 教室内の児童生徒から見て |  |  |  |  | 黒板外側15°以内の範囲に輝きの強い光源がないこと |  |  |  |  | 適 ・ 不適
[6 empty] | 見え方を妨害するような光沢が黒板面にないこと |  |  |  |  | 適 ・ 不適
[6 empty] | 見え方を妨害するような光沢が机上面にないこと |  |  |  |  | 適 ・ 不適
[6 empty] | 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が |  |  |  |  | 適 ・ 不適
テレビの画面に映じていないこと
[6 empty] | 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が |  |  |  |  | 適 ・ 不適
コンピュータの画面に映じていないこと
照 明 環 境
照明器具 |  |  |  |  | 照明器具 本 |  |  |  | 黒板照明 有 ・ 無 |  | 本
照明器具の清掃状況 |  |  |  |  | 良 ・ 不良 |  |  | 照明器具の故障 |  | 有 （ ヶ所） ・ 無
光を妨害するもの |  |  |  |  | 有〔建造物・樹木・山・その他（ ）〕 ・ 無
カーテン等の有無 |  |  |  |  | 有〔カーテン・ブラインド・その他（ ）〕 ・ 無
カーテン等の使用状況 |  |  |  |  | 使用（全部・一部） ・ 不使用
黒板面照度 |  | 点灯時 （消灯時） |  |  | 30 | cm
照度比
[6 empty] | 上 | 10 |  | 最大値 | 最小値 | 照度比
| （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | cm | 黒板面 |  |  | ：１
中
| （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | 央 |  | （ ） | （ ） | （ ：１）
| （ ） |  | （ ） |  | （ ） | 下 |  | 机上面 |  |  | ：１
机上面照度 |  | 点灯時 （消灯時） |  |  | 1 | m
[9 empty] | （ ） | （ ） | （ ：１）
[6 empty] | 前 | 1
| （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | m
[7 empty] | 中 | 電子黒板等画面の垂直面照度
| （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | 央 | 電子黒板 | 有 ・ 無 | ｌｘ
[9 empty] | 有 ・ 無 | ｌｘ
| （ ） |  | （ ） |  | （ ） | 後
【備考】 |  | ※1 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ含む）を使用する場合は500~1000lxが望ましい
大阪市学校薬剤師会

## ダニおよびダニアレルゲン
令和 年度
ダニ又はダニアレルゲン検査票
大阪市学校薬剤師会
大阪市立 学校（支部名 ） 学校薬剤師名 印
検査日 | 令和 年 月 日 （ ） 午前 ・ 午後 時 天候 ( 晴 ・ 曇 ・ 雨 )
検査方法 | 屋内塵性ダニ簡易検査キットを用いて４段階で判定する
検査場所 | 教室名 | 保健室 |  |  | （ ）
| 検査箇所 | ①寝具（敷布団） |  |  | ②（ ）
| 室温・湿度 | 室温 ℃ 湿度 ％ |  |  | 室温 ℃ 湿度 ％
判 定（〇で囲む） |  | １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ 無 効 |  |  | １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ 無 効
基 準 |  | 適 ・ 不適 |  |  | 適 ・ 不適
100匹/m²以下
またはこれと
同等のアレルゲン量
【備考】 判定４は不適になります
【参考】 |  | ＊判定は必ず １０分後の発色で行うこと
|  | 判定結果 |  | ダニ/アレルゲンレベル | 判定の目安 | 汚染度
|  | 判定 | 1 （ - ） | １㎍ ( 10匹)/㎡以下 | 発色しない | とても快適な状態です
|  | 判定 | ２ ( + - ） | 5㎍ ( 50匹)/㎡ | うっすらと発色 | 良好なレベルです
|  | 判定 | ３ ( + ） | １0㎍ ( 100匹)/㎡ | ラインが明確 | 一般家庭のレベルです
|  | 判定 | ４ ( + + ） | 35㎍ ( 350匹)/㎡以上 | ラインが太く濃い | 通常より多く、除去が必要です
|  | 無 | 効 | 両方にラインが現れない、または判定基準線が現れない場合は
判定は無効です。
数値は粗抗原（ダニ抽出物）量です。ダニ（ヒョウヒダニ）匹数は目安として記載しています。

## 清潔（黒板面の色彩含む）
令和 年度
清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品検査票
作成日 年 月 日 |  |  |  |  | 検査校園名
支部名 支部 |  |  |  |  | 学校薬剤師 |  |  | ㊞
検 査 項 目 |  | 基 準 |  |  |  | 判 定 （検査日）
学校の清潔 | 大掃除の実施 | 大掃除は定期に行われていること（毎学年３回）*1 |  |  |  | 適 ・ 不適
| 雨水の排水溝等 | 屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないこと 雨水排水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと |  |  |  | 適 ・ 不適 （ 月 日）
| 排水の施設・設備 | 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること |  |  |  | 適 ・ 不適 （ 月 日）
ネズミ、 衛生害虫等 | ネズミ、衛生害虫等*2 | 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと |  |  |  | 適 ・ 不適
教室等の 備品の管理 | 黒板面の色彩*3 | （ｱ）無彩色の黒板面の色彩は、明度が３を超えないこと （ｲ）有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が４を超えないこと |  |  |  | 適 ・ 不適
*1大掃除の実施 |  | 結果 | 実施日 | 業者への委託 | 委託内容
第1回 |  | 実施 ・ 未実施 | 月 日 | 無 ・ 有
第2回 |  | 実施 ・ 未実施 | 月 日 | 無 ・ 有
第3回 |  | 実施 ・ 未実施 | 月 日 | 無 ・ 有
*2ネズミ、衛生害虫等 |  | 結果 | 発生日 | 発生場所 | 事後措置
ネズミの出没 |  | 無 ・ 有 | 月 日
ゴキブリの発生 |  | 無 ・ 有 | 月 日
蚊の発生 |  | 無 ・ 有 | 月 日
ハエの発生 |  | 無 ・ 有 | 月 日
樹木等の病害虫の発生 （ドクガ、イラガ、アメリカシロヒトリ等） |  | 無 ・ 有 | 月 日
*3黒板面の色彩 |  | 実施日 | 教室場所 | 教室名 | 黒板面色彩 |  | 検査票の種類
|  | 月 日 | 館・棟 階 | 年 組 | 無彩色 ・ 有彩色 |  | 黒板検査用色票 ・ 簡易版
黒板面の色彩結果 |  | 明度／色彩 | 明度／色彩 | 明度／色彩 | 簡易版を用いた場合は、左表に 「適・不適」を記載すること
|  | 1 ／ | ４ ／ | ７ ／
|  | ２ ／ | ５ ／ | ８ ／
|  | ３ ／ | ６ ／ | ９ ／
【備考欄】
大阪市学校薬剤師会

## 騒音
令和 年度
騒音レベル検査票
大阪市立 学校 （支部名 ） 学校薬剤師名 印
検査日 | 令和 年 月 日 （ ） 午前 ・ 午後 時 天候 ( 晴 ・ 曇 ・ 雨 )
教室名 | 年 組
階 数 | 階
測定方法 | 日本工業規格C 1509 に規定する積分・平均機能を備える普通騒音計を用い、 A 特性で5 分間、等価騒音レベルを測定する
使用騒音計 | 型式 | NL-27 |  |  | （ＪＩＳ Ｃ１５０９に適合する普通騒音計）
| （メーカー名 | RION ）
|  | 測定箇所 | 結果（LAeq) |  | 基 準 | 評 価
測定値 | 閉窓時 | 教室内窓側 |  | dB | 閉窓時５０dB以下 | 基準値内 ・ 基準値外
|  | 教室内廊下側 |  | dB | 開窓時５５dB以下 | 基準値内 ・ 基準値外
| 開窓時 | 教室内窓側 |  | dB | が望ましい | 基準値内 ・ 基準値外
|  | 教室内廊下側 |  | dB |  | 基準値内 ・ 基準値外
周辺状況
【備 考】 窓を閉じている時は４５dB以下、窓を開けている時は５０dB以下の場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
大阪市学校薬剤師会

## 理科室薬品
令和 年度
理科室 薬品管理検査票
支部名 支部 |  | 検査校名
検査日 年 月 日 |  | 学校薬剤師名 ㊞
検 査 項 目 |  |  |  | 判 定
専用保管庫の設置 | 専用保管庫が整備されているか |  |  | 適 ・ 不適
| 保管庫は鍵のかかるものか、また、冷暗所保存になっているか |  |  | 適 ・ 不適
| 保管庫は毒劇物専用のものとし、一般薬品等と区分収納がなされているか |  |  | 適 ・ 不適
| 保管庫以外のものに保管されていないか |  |  | 適 ・ 不適
保管庫の施錠 | 保管庫の施錠に関する確認や点検は責任あるものが行っているか |  |  | 適 ・ 不適
| 鍵の保管について管理責任者を定めて管理しているか |  |  | 適 ・ 不適
| 保管庫の施錠に関して、教職員の注意喚起を行っているか |  |  | 適 ・ 不適
保管庫及び 容器への表示 | 保管庫及び容器に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が明瞭であるか |  |  | 適 ・ 不適
| 容器・被包に所定の表示が明瞭にされているか |  |  | 適 ・ 不適
保管方法 | 毒物、劇物は他の薬品等と混置されていないか |  |  | 適 ・ 不適
| 自然発火や化学反応等を防止するため、酸、アルカリ等類別ごとに整理して保管されているか |  |  | 適 ・ 不適
地震対策 | 転倒の可能性がある保管庫について、転倒防止の対策を講じているか |  |  | 適 ・ 不適
| 地震による容器の転倒、破損、漏出防止対策をとり、薬品の混合による二次災害の防止に心がけているか |  |  | 適 ・ 不適
管理記録の整備 | 管理するための帳簿を備え、品目ごとの購入年月日、購入量が記載されているか |  |  | 適 ・ 不適
| 使用した場合は、使用年月日、使用量、使用者及び残量が適切に記入されているか |  |  | 適 ・ 不適
| 定期的に在庫量と帳簿量が一致しているかの確認を行っているか |  |  | 適 ・ 不適
事故への対策 | 事故時の緊急連絡体制は確立されているか |  |  | 適 ・ 不適
| 保護具（保護手袋、保護衣、保護メガネ等）は整備されているか |  |  | 適 ・ 不適
| 応急用具（乾燥砂、スコップ、ピンセット、広口瓶、消火器）は整備されているか |  |  | 適 ・ 不適
| すべての毒物・劇物について、MSDS（製品安全データシート）の交付を受けているか |  |  | 適 ・ 不適
廃棄処理 | 実験で発生した廃液処理の方法を定めているか |  |  | 適 ・ 不適
| 使用見込みのない毒物・劇物は、適切な方法で速やかに廃棄されているか |  |  | 適 ・ 不適
備考欄
大阪市学校薬剤師会

## 薬品管理簿
薬 品 管 理 簿
薬品名 |  |  | 備考 |  |  | 保管場所
毒物 劇物 その他 一般
年 月 日 | 使用量 | 使用者 | 購入量 | 廃棄量 | 残 量 | 摘 要 | 点検者

## 薬品管理簿記入例
薬 品 管 理 簿（記入例）
薬品名 |  |  | 備考 |  |  | 保管場所
水酸化ナトリウム |  |  | 強アルカリ 吸湿性あり |  |  | 薬品庫１－１
毒物 劇物 その他 一般
年 月 日 | 使用量 | 使用者 | 購入量 | 廃棄量 | 残 量 | 摘 要 | 点検者
R3.6.5 |  | 〇〇 |  |  | １５０ｇ | 繰り越し
R3.９.７ | ２０ｇ | △△ |  |  | １３０ｇ | 金属との反応
R4.1.20 | ３０ｇ | □□ |  |  | １００ｇ | けん化反応
R4.2.1 |  | 〇〇 | ３００ｇ |  | ４００ｇ
R4.2.28 |  | 〇〇 |  | ３０ｇ | ３７０ｇ | 期限切れ 中和して排水
R4.3.15 |  | ◇◇ |  |  | OK | 点検 | ◇◇
R4.5.16 | ２０ｇ | △△ |  |  | ３５０ｇ | 金属との反応
取り扱い上の留意点を書いておく。
薬品庫１の１段目と言う意味。
薬品庫の番号と棚を記載しておくと管理しやすい。
薬品瓶にも保管場所を記載しておくと便利である（例１－１）。
薬品の使用量をはかるには、薬品瓶ごと重さをはかると楽である。
液体の薬品の使用量は体積で記録しても良いが、残量がわかりづらい。

## 給食衛生検査書
給 食 調 理 室 衛 生 検 査 書
[6 empty] | 検 査 年 月 日 |  | 年 月 日
学 校 名
[6 empty] | 学校薬剤師名 |  |  |  | 印
給食人員 |  | 名 |  | 給食調理員数 | 名 |  | 天 候
① | 手洗い設備 |  | 活用されている | [5 empty] | 適・不適
|  |  | 手洗い石けん液・消毒用アルコール等の使用方法 | [5 empty] | 適・不適
② | まな板 |  | 下処理用・調理用は区別している | [5 empty] | 適・不適
食肉・魚介類用、野菜用、果物用の区分
|  |  | 使用前の消毒方法 | [5 empty] | 適・不適
③ | 包丁 |  | 下処理用・調理用は区別している | [5 empty] | 適・不適
食肉・魚介類用、野菜用、果物用の区分
|  |  | 使用前の消毒方法 | [5 empty] | 適・不適
④ | 食器の | 澱粉残留 | 小食器３枚中 枚 |  |  | 中食器３枚中 枚 |  | 皿３枚中 枚
| 検査 | 脂肪残留 | 小食器３枚中 枚 |  |  | 中食器３枚中 枚 |  | 皿３枚中 枚
⑤ | 食器消毒保管機に 収納できない器具等 |  | 洗浄・消毒方法 | [5 empty] | 適・不適
⑥ | 保存食 |  | 保存食用冷凍庫 －２０℃ ２週間 | [5 empty] | 適・不適
（採取月日・時刻記入）
⑦ | 調理室内の照度 |  | 調理台の上 （ ルクス） | [5 empty] | 適・不適
|  |  | 釜 の 上 （ ルクス） | [5 empty] | 適・不適
⑧ | 上水道 |  | 遊離残留塩素 （ ㎎/L） | [5 empty] | 適・不適
⑨ | 指導・助言事項

## 検査票記入例
令和●年度
プール水質検査票（記入例）
支部名 ●● 支部 |  |  |  |  | 検査校園名 ●● 中学校
採水日 ７月６日 午前 ・ 午後 |  |  |  |  | 学校薬剤師名 ●● ●● ㊞
検査日 ７月６日 |  |  |  |  | 気温 ３５℃ | 水温 ２９℃ | 天候： 晴 ・ 曇 ・ 雨
水 質 検 査 項 目 |  |  |  | 基 準 |  | 検 査 結 果
遊離残留塩素 |  |  |  | プールの対角線上３点及び |  | ① ０．１ | mg/L | 適 ・ 不適
|  |  |  | 循環ろ過装置取水口付近(④) |  | ② １．０ | mg/L
|  |  |  | 常時0.4mg/L 以上を保持 |  | ③ １.５ | mg/L
|  |  |  | 1.0mg/L以下が望ましい |  | ④ ０．４ | mg/L
ｐ H 値 |  |  |  | pH5.8 ～ pH8.6 |  | 6.6 |  | 適 ・ 不適
大 腸 菌 |  |  |  | 検出されてはならない |  | 陰性 ・ 陽性 |  | 適 ・ 不適
一 般 細 菌 |  |  |  | 200コロニー/mL以下 |  | 0 | コロニー | 適 ・ 不適
有 機 物 等 |  |  |  | 12mg/L 以下 |  | ３．１６ mg/L |  | 適 ・ 不適
（過マンガン酸カリウム消費量）
濁 度 |  |  |  | ２度以下 |  | 以下 ・ 以上 |  | 適 ・ 不適
（プールの白線が明確に見える）
総トリハロメタン |  |  |  | 0.2mg/L 以下が望ましい |  | 0.01 | mg/L | 適 ・ 不適
施 設 ・ 設 備 の 衛 生 状 態
検査直前の全換水日 |  | ５月 １５日 |  | 全換水後の日数 | ５２ 日 | 全換水後延べ遊泳者数 |  | 3600名
プ ー ル 本 体 の 衛 生 状 況 等 |  |  |  | （定期的に全換水及び清掃が行われているか等） |  |  |  | 良 ・ 不良
腰洗い槽 | 有 ・ 無 | 遊離残留 |  | 基準値 |  |  | mg/L | 適 ・ 不適
| 使用・不使用 | 塩素濃度 |  | 50mg/L～100mg/L
循環ろ過機 |  |  | 有・無 | 運転時間 |  | 10 |  | 時間/日
|  |  |  | ろ過能力 |  | 100 |  | m3/時
|  |  |  | ターン数 |  | 3.03 |  | 回/日
プール容積 |  | 縦： ２５ｍ × 横： １１ｍ × 深さ： １．２ｍ ＝ 容積： ３３０ｍ3
浄化設備及びその管理状況 |  |  | （浄化設備のろ材の洗浄・交換は随時行われているか等） |  |  |  |  | 良 ・ 不良
排水口の安全管理 |  |  |  | 適切に管理されている ・ 適切に管理されていない
使用消毒剤（塩素剤）の薬品名 |  |  |  | スターダイクロン |  | 無機系 ・ 有機系
消毒設備及びその管理状況 |  |  | （塩素剤は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム、塩素化イソシアヌル酸のいずれかを使用しているか等） |  |  |  |  | 良 ・ 不良
【備考】
授業前に残塩が検出できず、また授業中も残塩のバラつきが大きく、適切に管理できていません。毎授業ごとに残塩の点検を行い必要に応じて塩素剤を入れ、入水前に残塩濃度を基準値内にする必要があります。管理簿がプールに設置されておらず、授業ごとの水温、気温、人数の記録が取れていません。プールに管理簿を設置してください。
〈参考〉１mg/L＝１ppm | [7 empty] | 大阪市学校薬剤師会
ターン数(小数2位)＝ろ過能力×運転時間÷プール容積 （１日当たり４ターン以上が望ましい）