## 教室A4縦 集計表
令和元年度 教 室 の 照 度 ・ ま ぶ し さ 検 査 （小・中・高等学校）
学校 | 調査 月日 | 時刻 | 天候 | 調査教室 |  | 黒板の明るさ（点灯時）（lux) |  |  |  | 教室の明るさ（点灯時）（lux） |  |  |  | カーテン ・ ブラインド |  |  | 照明器具 （本数） |  | 黒板照明 |  | まぶしさ |  | 照度計 | 備 考
|  |  |  | 階 | 年 組 | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度 （lux） | 最大・最小の比 | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度 （lux） | 最大・最小の比 | [7 empty] | 黒板 | 教室
[14 empty] | 有・無 | 色 | 使用・不使用 | 蛍光灯 | LED | 有・無 | 本数 | 有・無 | 有・無
K1 | 2019-10-17 | 14:00 | 曇時々晴 | 3 | 3-1 | 1350 | 870 | 1145.6 | 1.55 | 2970 | 880 | 1673.3 | 3.37 | カーテン 有 | ベージュ | 不使用 | 32 | 0 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 8401 SHIMAZU 東京光電(株) | 《点灯時》検査結果は上記の通りです。測定箇所全てで500luxを超えていた。また、最大照度：最小照度の比も3.37：1であり、良好な照明環境といえます。
K1 | 2019-10-17 | 14:00 | 曇時々晴 | 3 | 3-1 | 530 | 220 | 333.3 | 2.41 | 2340 | 240 | 797.7 | 9.75 | カーテン 有 | ベージュ | 不使用 | 32 | 0 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 8401 SHIMAZU 東京光電(株) | 《消灯時》参考のために消灯時にも測定しました。
K4 | 2019-10-28 | 10:00 | 晴 | 4 | 2-9 | 2070 | 1016 | 1525 | 2 | 2330 | 843 | 1540 | 2.8 | カーテン 有 | クリーム | 使用 | 18 | 0 | 無 | ― | 少し有 | 無 | LX-100 マザーツール | 本日は天気良く、また4階の教室で明るく照度が高かったです。窓側、黒板は少し眩しいので、机を少し後ろにし、必ずカーテンを使用しています。
K5 | 2019-10-26 | 10:30 | 曇 | 4 | 1-1 | 941 | 266 | 629 | 3.5 | 1869 | 641 | 1013 | 2.9 | カーテン 有 | ― | 不使用 | 18 (種類不明） |  | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-F10 東京光電(株) | 検査当日が曇であった為、昨年のようにまぶしさはなかったが、廊下側の下の方の黒板の文字は少し暗く感じるのでは？と感じたが黒板の使用は主に中央部なので問題はありません。 晴天の日は必ずカーテンを使用してほしいと助言しました。
K11 | 2020-10-08 | 15:00 | 曇 | 1 | 選択教室 | 996 | 594 | 826 | 1.7 | 964 | 563 | 688 | 1.7 | カーテン有 | 若草 | 不使用 | 24 | 0 | 有 | 3 | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | ―
K11 （小） | 2020-10-09 | 11:15 | 晴 | ― | 3-に | 975 | 456 | 700 | 2.1 | 1602 | 590 | 1029 | 2.7 | カーテン有 | ベージュ | 不使用 | 36 | 0 | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | ―
K12 | 2019-10-07 | 14:00 | 晴 | 4 | 1-D | 852 | 541 | 661 | 1.57 | 1150 | 734 | 861 | 1.57 | カーテン 有 | ― | 使用 | 20 (種類不明) |  | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-F11 東京光電(株) | ―
K20 | 2019-11-25 | 13:50 | 曇 | 3 | 3-6 | 942 | 533 | 777 | 1.8 | 1413 | 606 | 897 | 2.3 | カーテン 有 | ベージュ | 半分使用 | 0 | 24 | 有 | 3 | 無 | 有 | T-10 ミノルタ | 照明は点灯で検査をしました。電子黒板装置のある地点の照明は少し暗くなりますが、とくに問題ありません。机上の明るさは基準以上で良いのですが、まぶしさが黒板に向かって右側の席より目に入りますので、その時はカーテンを前から1/3位まで引いて下さい。
K20 | 2019-11-25 | 14:10 | 曇 | 地下 | 理科室 | 461 | 407 | 434 | 1 | 716 | 590 | 646 | 1.2 | ブラインド 有 | 2種 2重 | 使用 | 0 | 36 | 有 | 2 | 無 | 有 | T-10 ミノルタ
K25 | 2020-11-14 | 15:00 | 晴 | 2 | 演習室 | 546 | 384 | 477 | 1.4 | 770 | 371 | 611 | 2.1 | カーテン 有(2重) | クリーム レース | レースのみ使用 | 0 | 24 | 有 | 2 | 無 | 無 | ANA-F11 東京光電(株) | カーテンが開いているとまぶしすぎるので、使用(レース)して測定した。 バラツキもなく問題なく使用できます。
K26 | 2019-10-11 | 13:30 | 曇 | 1 | 1-13 | 1140 | 615 | 719 | 1.85 | 1038 | 575 | 831 | 1.8 | 種類不明 有 | 茶 | 不使用 | ― | ― | 有 | 2 | 無 | 有 | CANA0010 東京光電(株) | 良好
K26 | 2019-10-11 | 13:45 | 曇 | 1 | 高校 図書室 | ― | ― | ― | ― | 932 | 537 | 808.3 | 1.74 | ― | ― | 不使用 | 56 | 0 | 無 | ― | ― | 無 | CANA0010 東京光電(株) | 中庭、外ベンチ、机、8000lux以上。屋外での勉強は天候に注意。 自習個別机のカーテン閉時、最後列中央は776lux。
K26 | 2019-10-11 | 13:50 | 曇 | 1 | 小学 図書室 | 518 | 373 | 433 | 1.39 | 833 | 454 | 680 | 1.83 | カーテン 有 | クリーム | 不使用 | ― | ― | ― | ― | 無 | ― | CANA0010 東京光電(株) | 白板有り。テレビ画面720lux。良好。
K27 | 2020-11-13 | 12:00 | 晴 | 3 | 選択教室 | 1269 | 801 | 1021 | 1.58 | 1537 | 820 | 1113 | 1.86 | カーテン 有 | 薄緑 | 不使用 | 48 | 0 | 有 | 2 | 無 | 無 | HS1010 SUNCHE | ―
K27 | 2020-11-13 | 12:00 | 晴 | 3 | 選択教室 | 709 | 571 | 678 | 1.24 | 917 | 665 | 788 | 1.38 | カーテン 有 | 薄緑 | 使用 | 48 | 0 | 有 | 2 | 無 | 無 | HS1010 SUNCHE | ―
K28 | 2019-09-21 | 10:00 | 曇 | 5 | 高2-2 | 570 | 320 | 411 | 1.8 | 680 | 500 | 583 | 1.4 | カーテン 有 | 白レース | 使用 | 0 | 24 | 有 | 2 | 無 | 無 | LUX/FC TENMARS | 問題なし
K30 | 2020-10-16 | 15:00 | 晴 | 2 | 3-3 | 795 | 526 | 660 | 1.51 | 938 | 698 | 818 | 1.34 | カーテン 有 | 黄 | 不使用 | 24 | 0 | 無 | ― | 少し有 | 無 | ANA-999 東京前川科学㈱ | 黒板ではなくホワイトボードなので、黒板とは違い、上の部分に出っ張りがあり、それで先生達が暗さを感じているようでしたが、照度的には問題はありません。 視界を遮るため、窓ガラスにシートが貼ってありました。この為、雨の日が暗いかもしれません。
※教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は３００ルクス、教室及び黒板の照度は５００ルクス以上であることが望ましい。

## 体育館A4縦 集計表
令和元年度 屋 内 運 動 場 または 集 会 場 の 照 度 （小・中・高等学校）
学校 | 調 査 月 日 | 時刻 | 天候 | 面積 （m×2） | 照度 |  |  |  | 照明器具（本数） |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度（lux） | 最大・最小の比
[9 empty] | LED | 蛍光灯 | その他 | 消えている本数 | 原因
K1 | 2019-10-17 | 14:00 | 晴 | 687.7 | 1140 | 240 | 697.9 | 4.75 | 56(68Ｗ) 68(23Ｗ) | 20(80Ｗ) | 無 | 0 | ― | 《点灯時：舞台は消灯のまま》窓の暗幕は、下りていない(開いて)所と、下りている所があったが、そのままで測定した。24地点の平均照度は697.9luxで、輝度比は4.75：1である。一ヶ所最小照度が240luxであったが、舞台の照明が点灯すると500luxを超えると推測します。良好な照明環境といえます。
K1 | 2019-10-17 | 14:00 | 晴 | 687.7 | 980 | 180 | 457.1 | 5.44 | 56(68Ｗ) 68(23Ｗ) | 20(80Ｗ) | 無 | 0 | ― | 《消灯時：舞台も消灯のまま》参考のために消灯時にも測定しました。
K4 | 2019-10-28 | 10:40 | 晴 | 693 | 692 | 494 | 583 | 1.4 | 21 | 0 | 無 | 0 | ― | 今年3月に照明器具を全てLEDに交換しました。 照度差も少なく良好です。
K5 | 2019-10-26 | 10:15 | 曇 | 845.6 | 1255 | 804 | 1046 | 1.5 | 48 | 0 | 無 | 0 | ― | 窓と窓の間の長いところ(かべ)は他と比べて少し照度は下がるが、全く問題はありません。
K11 | 2020-10-08 | 15:30 | 曇 | 640 | 1360 | 625 | 968 | 2.2 | 0 | 62 | 無 | 2 | 故障 | ―
K11 （小） | 2020-10-09 | 10:45 | 晴 | 757.7 | 2590 | 907 | 1524 | 2.9 | 0 | 100 | 36 （蛍光灯） | 2 36（その他） | 節電 節電 | ホールでは2000luxを超えているところがありましたが、横約42mは全面がガラスで明るい環境でした。広い場所なので窓側に机があるわけではなく机上でもまぶしさについて全く問題ありませんでした。
K12 | 2019-10-07 | 14:00 | 晴 | 1400 | 890 | 403 | 647 | 2.2 | 48 | 0 | 無 | 0 | ― | 8Ｆ屋内運動場
K25 | 2020-11-14 | 15:00 | 晴 | 555 | 200 | 103 | 141 | 1.9 | 16台 (1台に電球152球) （種類不明） |  | ― | 0 | ― | 300lux以下で暗いが、礼拝堂であるので問題はありません。 学習等で使うには適しません。
K27 | 2020-11-13 | 11:45 | 晴 | 748 | 761 | 168 | 484 | 4.53 | 44 | 0 | 無 | 0 | ― | ―
K28 | 2019-09-21 | 10:00 | 曇 | 875 | 410 | 270 | 335 | 1.5 | 32 | 0 | 無 | 0 | ― | 問題なし

## アンケートA4縦 集計表
令和元年度 照度・まぶしさ検査のアンケート (小・中・高等学校)
学校 | 学校からの協力の程度 ５段階評価 （５を最高評価） | 今回検査を行えなかった学校は、その理由 ・薬剤師側 ・学校側 ・その他 | 検査を行えなかったその他等の理由 | 薬剤師会への意見
K1 | 5 | ― | ― | なし
K4 | 5 | ― | ― | ―
K5 | 5 | ― | ― | ―
K11 | 5 | ― | ― | ―
K12 | 5 | ― | ― | ―
K26 | 5 | ― | ― | ―
K27 | 5 | ― | ― | 特になし
K28 | 5 | ― | ― | お世話になります。今後ともよろしくお願いいたします。
K30 | 3 | ― | ― | ―

## 【園】教室A4縦 集計表
令和元年度 教 室 の 照 度 ・ ま ぶ し さ 検 査 （幼稚園・保育園）
学校 | 調査 月日 | 時刻 | 天候 | 調査教室 |  | 黒板の明るさ（点灯時）（lux） |  |  |  | 教室の明るさ（点灯時）（lux） |  |  |  | カーテン ・ ブラインド |  |  | 照明器具 （本数） |  | 黒板照明 |  | まぶしさ |  | 照度計 | 備 考
|  |  |  | 階 | 年 組 | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度 （lux） | 最大・最小の比 | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度 （lux） | 最大・最小の比 | [7 empty] | 黒板 | 教室
[14 empty] | 有・無 | 色 | 使用・不使用 | 蛍光灯 | LED | 有・無 | 本数 | 有・無 | 有・無
E1 | 2019-10-31 | 10:40 | 晴 | 2 | ぞう | 899 | 574 | 711 | 1.6 | 1208 | 938 | 1024 | 1.3 | ブラインド有 | 肌色 | 不使用 | 0 | 16 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | ―
E1 | 2019-10-31 | 10:30 | 晴 | 2 | きりん | 1282 | 808 | 1080 | 1.6 | 1799 | 1052 | 1352 | 1.7 | ブラインド有 | 肌色 | 不使用 | 0 | 17 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | ―
E2 | 2019-11-06 | 11:00 | 晴 | 2 | つき | 747 | 414 | 574 | 1.8 | 1272 | 674 | 930 | 1.9 | カーテン有 | 肌色 | 不使用 | 0 | 3 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | ―
E2 | 2019-11-06 | 11:10 | 晴 | 2 | ひかり | 1472 | 911 | 1154 | 1.6 | 3093 | 1059 | 1869 | 2.9 | カーテン有 | ピンク | 不使用 | 0 | 8 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | ―
E3 | 2019-11-01 | 10:25 | 晴 | 1 | 菫 | 303 | 221 | 262 | 1.4 | 894 | 363 | 560 | 2.5 | ブラインド有 | ― | 不使用 | 12 | 0 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 菫組の黒板は照度の下限値300luxを満たしていません。黒板照明が必要です。
E3 | 2019-11-01 | 10:30 | 晴 | 1 | 苺 | 1018 | 687 | 868 | 1.5 | 3303 | 523 | 1481 | 6.3 | ブラインド有 | ― | 不使用 | 0 | 12 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | ―
E4 | 2019-11-14 | 9:50 | 晴 | 2 | ほし | 611 | 466 | 549 | 1.3 | 1035 | 715 | 924 | 1.4 | カーテン有 | ピンク | 不使用 | 0 | 24 (6ヶ所) | 有 | 4 (1ヶ所) | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 基準値より低い場所があったので、家具の配置を工夫したり、廊下側の小窓のカーテンを取り外し、光が入りやすくするよう助言致しました。
E5 | 2019-11-09 | 10:00 | 晴 | 1 | あか | 849 | 504 | 604 | 1.7 | 1103 | 200 | 616 | 5.5 | ブラインド有 | ピンク | 不使用 | 0 | 円形6 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 掲示板を黒板として調査しました（教室に黒板は無い）。廊下側が、壁なので光が入りにくく、300lux以下でした。小窓につけているカーテンをはずし、光を取り入れるようお伝えしました。
E6 | 2019-11-14 | 10:45 | 曇 | 2 | ふじ | 532 | 374 | 450 | 1.4 | 945 | 631 | 799 | 1.5 | カーテン有 | ピンク | 不使用 | 0 | 10 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 掲示板を黒板として検査しました(教室に黒板はない）。
E7 | 2019-11-20 | 13:15 | 晴 | 1 | すずらん | ― | ― | ― | ― | 1284 | 1082 | 1157 | 1.2 | カーテン 無 | ― | ― | 12 | 0 | 無 | ― | ― | 無 | F10 ミノルタ | 指導・助言なし
E7 | 2019-11-20 | 13:00 | 晴 | 2 | ホール | ― | ― | ― | ― | 3530 | 850 | 1899 | 4 | カーテン有 | ベージュ | 不使用 | 38 | 0 | ― | ― | ― | 無 | F10 ミノルタ | ―
E8 | 2019-11-14 | 10:50 | 曇 | 2 | ちゅうりっぷ | ― | ― | ― | ― | 1930 | 865 | 1329 | 2.2 | ブラインド有 | ベージュ | 不使用 | 12 | 0 | 無 | ― | ― | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | ―
E9 | 2019-11-15 | 12:00 | 晴 | 2 | パンダ | 917 | 591 | 766 | 1.6 | 1380 | 696 | 938 | 2 | カーテン有 | クリーム | 不使用 | 10 | 1 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 黒板・教室ともに500lux以上あり、照度基準を満たしています。黒板はホワイトボードであるが、まぶしさは感じられませんでした。良い環境です。
E10 | 2019-11-08 | 14:10 | 晴時々曇 | 2 | 5歳児 | 320 | 237 | 285 | 1 | 573 | 181 | 405 | 3 | 無 | ― | ― | ― | 5 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 教室に柱が立っており、電気の届かないところは暗く、181luxでした。まぶしさに関しては、LEDにカバーが付けられているため問題はありませんでした。 暗い遊戯室があり、節電で2本LEDランプを消していたため、子供さんが使ったり集まったりするときは、つけていただくようお願いをしました。
E11 | 2019-11-21 | 10:05 | 晴 | 1 | うさぎ | 990 | 520 | 671 | 1.9 | 1423 | 806 | 1065 | 1.76 | 有 | 肌色 | 不使用 | 0 | 12 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 黒板・教室ともに基準を満たし、照明器具に不良なものもなく、特に指導すべき問題はない。
E12 | 2019-10-25 | 10:00 | 雨 | 1 | 地球 | 260 | 135 | 206 | 1.9 | 1020 | 201 | 554 | 5.1 | カーテン有 | ― | 不使用 | 8本 (種類不明) |  | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 32.56ｍ２
E13 | 2019-10-18 | 10:00 | 雨 | 1 | ― | 538 | 251 | 315.4 | 2.1 | 702 | 224 | 474.8 | 3.1 | カーテン有 | 黄 | 不使用 | 8 | 0 | 無 | ― | 無 | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 調査日は、雨天で暗く、下限値を下回る場所があった。
E14 | 2019-11-28 | 12:00 | 雨 | 2 | つばめ | 566 | 354 | 467 | 1.6 | 680 | 480 | 562 | 1.42 | カーテン有 | ベージュ | 不使用 | 16 | 0 | 無 | ― | 無 | 無 | 78747 シンワ | ―
E15 | 2019-11-25 | 13:00 | 曇 | 2 | ― | 444 | 386 | 412 | 1.15 | 733 | 475 | 586 | 1.54 | カーテン有 | 黄 | 不使用 | 12 | 0 | 無 | ― | 無 | 無 | 78747 シンワ | ―
E19 | 10/9 | 13：00 | 晴 | 1 | らいおん | ― | ― | ― | ― | 1062 | 187 | 515 | 5.7 | カーテン有 | クリーム | 不使用 | 12 | 0 | ― | ― | ― | 無 | ANA-F9 東京光電(株) | 教室（保育室）の廊下側が基準値以下であり、又窓側に比べて暗く、照明器具を明るいものに取り替えて下さい。
E20 | 2/21 | 14：50 | 曇 | 2 | つき | ― | ― | ― | ― | 976 | 833 | 897.4 | 1.17 | 無 | ― | ― | 16 | 0 | ― | ― | ― | 無 | ― | 天候は曇りであったが、測定場所はすべてが500lux以上あり、良好です。明暗対比も1.1倍で基準が10倍を超えない事なので、こちらも良好です。
E25 | 10/9 | 10：00 | 晴 | 1 | くま | ― | ― | ― | ― | 862 | 222 | 519 | 3.9 | 無 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | 無 | 無 | ANA-F11 東京光電(株) | 一部窓からの光が届きにくい場所があります。使用時は蛍光灯を点灯するようお願いします。
E25 | 10/9 | 10：00 | 晴 | 1 | きりん | ― | ― | ― | ― | 1420 | 387 | 650 | 3.7 | 無 | ― | ― | 2 | 2 | ― | ― | ― | 有 | ANA-F11 東京光電(株) | 蛍光灯を点灯しての明るさだったので、使用時は蛍光灯を使用するようお願いします。大きく開いている出入口は、天気の良い日は閉めてもよいかもしれません。
E26 | 10/9 | 13：00 | 晴 | 2 | くま | ― | ― | ― | ― | 65300 | 1000 | 14599 | 65 | ブラインド有 | ― | 不使用 | 0 | 8 | ― | ― | ― | 有 | ANA-F11 東京光電(株) | ブラインドなどを利用し、光の調整を行ってください。壁が白く新しい建物のため、光の吸収が多いようです。
E28 | 10/31 | 10：00 | 晴 | 2 | ゆり | ― | ― | ― | ― | 1760 | 460 | 1084 | 3.8 | 無 | ― | ― | 4（36W) | 0 | ― | ― | ― | 無 | ANA-F11 東京光電(株) | ―
E29 | 12/5 | 13：40 | 晴 | 1 | すみれ | ― | ― | ― | ― | 2880 | 785 | 1427 | 1.8 | カーテン有 | クリーム | ― | 20 | 0 | ― | ― | ― | 無 | ― | 全ての地点で500luxを超えており、基準を満たしています。晴れている時間帯だったので、曇天の時また測定したいと思います。
E30 | 1/24 | 13：10 | 晴 | 2 | つくし | 550 | 400 | 490 | 1.4 | 990 | 420 | 640 | 2.4 | 無 | ― | ― | 62 (40W) 2 (20W) | 0 | 無 | ― | ― | 無 | ― | 天窓があるので、教室内は明るい。
E31 | 10/21 | 10:00 | 曇 | 1 | ゆうね | 600 | 423 | 497 | 1.4 | 711 | 411 | 617 | 1.7 | カーテン有 | クリーム | 不使用 | 0 | 9 | 無 | ― | 無 | ― | ANA-F11 東京光電(株) | 黒板はホワイトボード。 ホワイトボードは掲示のみなので500lux以下だが問題ありません。 教室は机・床上共に明るさに問題なく活動できます。
E38 | 11/29 | 13：00 | 晴 | 1 | もも | ― | ― | ― | ― | 2050 | 899 | 1340 | 2.3 | 無 | ― | ― | 8 | 0 | ― | ― | ― | 無 | ALTH-100 カスタム | カーテンの設置(必要であれば)
※教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は３００ルクス、教室及び黒板の照度は５００ルクス以上であることが望ましい。

## 【園】体育館A4縦 集計表
令和元年度 屋 内 運 動 場 または 集 会 場 の 照 度 （幼稚園・保育園）
学校 | 調 査 月 日 | 時刻 | 天候 | 面積 （m×2） | 照度 |  |  |  | 照明器具（本数） |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 最大照度（lux） | 最少照度（lux） | 平均照度(lux） | 最大・最小の比
[9 empty] | LED | 蛍光灯 | その他 | 消えている本数 | 原因
E4 | 2019-11-14 | 9:30 | 曇 | 70 | 1569 | 580 | 996 | 2.7 | 48（12ヵ所） | 0 | 0 | 0 | ― | 調査場所：遊技室
E5 | 2019-11-09 | 10:30 | 晴 | 109.52 | 1025 | 310 | 435 | 3.3 | 円形12本 | 0 | 舞台スポットライト5本 | 0 | ― | 調査場所：遊技室
E6 | 2019-11-14 | 10:30 | 曇 | 144.44 | 733 | 402 | 566 | 1.8 | 12 (種類不明) |  | 0 | 0 | ― | 調査場所：遊技室
E8 | 2019-11-14 | 11:00 | 曇 | ― | 1876 | 785 | 1070 | 2.4 | 0 | 16 | 無 | 0 | ― | ―
E9 | 2019-11-15 | 11:40 | 晴 | 60.48 | 1546 | 789 | 1035 | 2 | 8 | 0 | 無 | 0 | ― | 非常に明るい遊戯室で、照明に不備もなく、とても良い環境です。
E10 | 2019-11-08 | 13:50 | 晴時々曇 | 80 | 404 | 70 | 244 | 6 | 8 | 0 | 無 | 2 | 節電 | 舞台右側前列のLEDランプが消えており、特に暗く感じた。 全体的に暗い。
E11 | 2019-11-21 | 10:20 | 晴 | 108 | 665 | 515 | 560 | 1.29 | 8 | 0 | LED4 | 0 | ― | 2階遊戯室、舞台にLED4本照明あり。一部窓側はピアノ、遊戯箱等で影になるため、測定は行わなかった。
E12 | 2019-10-25 | 10:30 | 雨 | 113.38 | 2640 | 217 | 742 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | ― | 多目的ホール
E13 | 2019-10-18 | 10:00 | 雨 | 137.03 | 1540 | 455 | 706.6 | 3.4 | 蛍光灯・LED合わせて24本 |  | 4 | 0 | ― | ホール
E14 | 2019-11-28 | 12:00 | 雨 | ― | 709 | 309 | 509 | 2.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | ― | ―
E15 | 2019-11-25 | 13:00 | 曇 | ― | 1020 | 410 | 763 | 2.48 | 0 | 12 | 無 | 0 | ― | ―
E28 | 2020-10-31 | 10:20 | 晴 | 181.5 | 4340 | 1010 | 1711 | 4.3 | 1 | 20 | スポットライト２ | 0 | ― | 舞台上スクリーン灯：58W×2本 他は32W（40形） 机上52㎝で測定 カーテンを開けての測定
Ｅ38 | 2020-11-29 | 13:00 | 晴 | 98 | 1581 | 723 | 1083 | 2.2 | 24 (種類不明) |  | 有 | 0 | ―

## 【園】アンケートA4縦 集計表
令和元年度 照度・まぶしさ検査のアンケート（幼稚園・保育園）
学校 | 学校からの協力の程度 ５段階評価 （５を最高評価） | 今回検査を行えなかった学校は、その理由 ・薬剤師側 ・学校側 ・その他 | 検査を行えなかったその他等の理由 | 薬剤師会への意見
E1 | 4 | ― | ― | ―
E2 | 4 | ― | ― | ―
E3 | 4 | ― | ― | ―
E4 | 4 | ― | ― | ―
E5 | 4 | ― | ― | ―
E6 | 4 | ― | ― | ―
E7 | 5 | ― | ― | 調査表Iに、「提出用」と「学校用」があるのですが、1種類にするようには出来ませんでしょうか。
E8 | 5 | ― | ― | ―
E9 | 5 | ― | ― | ―
E10 | 5 | ― | ― | ―
E11 | 5 | ― | ― | ―
E12 | 4 | ― | ― | ―
E13 | 4 | ― | ― | ―
E19 | 5 | ― | 体育館等室内運動場がないので、調査をしていません。 | ―
E25 | 5 | ― | ― | ―
E26 | 5 | ― | ― | ―
E28 | 5 | ― | ― | 定期検査を行う助けとなったり、検査時の異常や問題の相談窓口の役割も果たす機関となればよいと思う。
E34 | － | 薬剤師 | 三学期に空気検査と一緒に照度・まぶしさ検査を行う予定のため。 | ―
E37 | 3 | 学校 | 大阪私立学校薬剤師会の方より案内がありました。照度検査の調査票を見ていただき話しをしましたが、予算（照度計）がつかず、本年度は見送りたいとのことです。 | ―
Ｅ38 | 5 | ― | ― | ―

## 調査票教室 調査票
提出用
大阪私立学校 教室照度・まぶしさ（秋季）調査票 Ⅰ
平成３０年度一斉調査
学校（ 市 ） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 平成 年 月 日 ( ) 午前･午後 時 天候 ( 晴・曇・雨)
調査教室 | 階 年 組
照明器具 | 蛍光灯・LED ： 本 |  |  |  |  | 黒板照明 有・無 本
教室環境 | カーテン･ブラインド 有・無 （色 ） |  |  |  |  | 調査時の状態 （カーテン･ブラインド 使用･不使用）
|  | 10cm |  |  |  |  | 10cm
| 30cm | [6 empty] | 30cm | [照度基準]
５００ルクス以上が望ましい
| 廊 | [6 empty] | 廊 | [最大照度：最小照度の比]
黒 板 | 下 | [6 empty] | 下 | ２０：１を超えない また、
| ・ | [6 empty] | ・ | １０：１を超えないことが望ましい
| 外 | [6 empty] | 外 | [まぶしさについて]
| 窓 | [6 empty] | 窓 | 黒板の外側15℃以内に強い
光源がないこと。黒板面及び
| ※廊下・外窓を〇で囲んでください | [7 empty] | 机上面に光沢がないこと。
集 計 | 最大照度 |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | :１ | まぶしさ 有 ・ 無
| 最小照度 |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
|  | 1ｍ | ［黒 | 板］ |  |  | 1ｍ
| １m | [6 empty] | １m | [照度基準]
下限値は３００ルクス
| 廊 | [6 empty] | 廊 | ５００ルクス以上が望ましい
教 室 | 下 | [6 empty] | 下
| ・ | [6 empty] | ・ | [最大照度：最小照度の比]
| 外 | [6 empty] | 外 | ２０：１を超えない また、
| 窓 | [6 empty] | 窓 | １０：１を超えないことが望ましい
※廊下・外窓を〇で囲んでください
集 計 | 最大照度 |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | :１ | まぶしさ 有 ・ 無
| 最小照度 |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
備 考
所 見
照 度 計 | （機 種） （メーカー）

## 調査票体育館 調査票
提出用
大阪私立学校 屋内運動場（体育館）または集会場照度・まぶしさ（秋季）調査票 Ⅱ
2019年度一斉調査
学校 （ 市） 学校薬剤師名 印
協力職員名 印
調査日 | 平成 年 月 日（ ） 午前・午後 時 | [6 empty] | 天候（晴・曇・雨）
調査場所 | 屋内運動場 （床面より７５㎝の高さで測定のこと） 但し場合に応じて床面上
照明器具 | 蛍光灯・水銀灯・LED： 本 消えている数 本（故障・節電）
その他の照明 有( 灯 × 本)・無 消えている数 本（故障・節電）
|  | ２ｍ |  |  | 舞 | 台 | ２ｍ
| ２ｍ | [7 empty] | ２ｍ
舞台や
屋内 | [9 empty] | 観覧席等で
運動場 | [9 empty] | 影になる場所は
（体育館） | [9 empty] | 除いて下さい
| ２ｍ | [7 empty] | ２ｍ
|  | ２ｍ |  |  |  |  | ２ｍ
面 積 |  | 縦 | ｍ | ×横 |  | ｍ＝ | ㎡
備 考
集 計 | 最大照度 |  |  |  | ルクス | 最大・最小の比 |  |  | ： | 1
| 最小照度 |  |  |  | ルクス | 平均照度 |  |  |  | ルクス
照 度 計 | (機 種) （メーカー）

## 照度アンケート用紙 調査票
2019年9月吉日
会員各位
大阪私立学校薬剤師会
第2回 照度・まぶしさ検査についてのアンケート
今後の当会の活動の参考にしたく思いますので、アンケートへの回答を宜しくお願します。
１） 学校側からの協力はありましたか。また、それはどの程度のものでしたか
(回答は５を最高評価、1を最低評価として行ってください）。
5 | 4 | 3 | 2 | 1
２） 今回照度・まぶしさ検査が出来なかった方に、その理由をお尋ねします。
1 | 学校側の理由で検査が出来なかった
2 | 担当薬剤師側の理由で検査が出来なかった
3 | その他
理由
３） 今回の照度・まぶしさ検査の結果について学校側へ指導・助言を行いましたか。
行った場合はその内容をお書きください。
４） 学校への意見等ございましたらご自由にお書きください。
５） 大阪私立学校薬剤師会へのご意見等ございましたら
ご自由にお書きください。
担当学校名
学校薬剤師名
FAX 06-6947-5480
ご協力ありがとうございました。